## Sheet1
# Loads
# Model 1 is constant PQ
Name | numPhases | Bus | phases | kV | Model | Connection | kW | PF | Yearly
LOAD1 | 1 | 5 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_1
LOAD2 | 1 | 7 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_2
LOAD3 | 1 | 10 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_3
LOAD4 | 1 | 11 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_4
LOAD5 | 1 | 12 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_5
LOAD6 | 1 | 13 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_6
LOAD7 | 1 | 21 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_7
LOAD8 | 1 | 25 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_8
LOAD9 | 1 | 26 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_9
LOAD10 | 1 | 29.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_10
LOAD11 | 1 | 30.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_11
LOAD12 | 1 | 33.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_12
LOAD13 | 1 | 34.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_13
LOAD14 | 1 | 37.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_14
LOAD15 | 1 | 39.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_15
LOAD16 | 1 | 40.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_16
LOAD17 | 1 | 42.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_17
LOAD18 | 1 | 45.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_18
LOAD19 | 1 | 46.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_19
LOAD20 | 1 | 47.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_20
LOAD21 | 1 | 49.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_21
LOAD22 | 1 | 50.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_22
LOAD23 | 1 | 52.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_23
LOAD24 | 1 | 54.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_24
LOAD25 | 1 | 57.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_25
LOAD26 | 1 | 60.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_26
LOAD27 | 1 | 62.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_27
LOAD28 | 1 | 64.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_28
LOAD29 | 1 | 66.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_29
LOAD30 | 1 | 67.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_30
LOAD31 | 1 | 72.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_31
LOAD32 | 1 | 73.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_32
LOAD33 | 1 | 75.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_33
LOAD34 | 1 | 76.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_34
LOAD35 | 1 | 77.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_35
LOAD36 | 1 | 80.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_36
LOAD37 | 1 | 81.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_37
LOAD38 | 1 | 83.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_38
LOAD39 | 1 | 87.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_39
LOAD40 | 1 | 88.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_40
LOAD41 | 1 | 93.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_41
LOAD42 | 1 | 95.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_42
LOAD43 | 1 | 96.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_43
LOAD44 | 1 | 97.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_44
LOAD45 | 1 | 102.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_45
LOAD46 | 1 | 103.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_46
LOAD47 | 1 | 104.3 | C | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_47
LOAD48 | 1 | 106.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_48
LOAD49 | 1 | 107.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_49
LOAD50 | 1 | 110.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_50
LOAD51 | 1 | 112.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_51
LOAD52 | 1 | 113.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_52
LOAD53 | 1 | 114.2 | B | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_53
LOAD54 | 1 | 115.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_54
LOAD55 | 1 | 116.1 | A | 0.23 | 1 | wye | 1 | 0.95 | Shape_55